/2009. (    ) ÖM rendelet

a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat-és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a tűzoltó technikai terméket, illetve

b) a tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést (a továbbiakban együtt: termék) gyártó, forgalmazó magánszemélyekre, jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire.

2. § A termék tanúsítását külön jogszabályban foglaltak szerint kijelölt tanúsító szervezet végezheti, jogszabály, honosított harmonizált szabvány vagy műszaki követelmény előírásai szerint. Ezek hiányában a tűzvédelmi biztonságossági műszaki követelményeket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) állapítja meg.

3. § (1) A tanúsítvány kiadásához szükséges vizsgálat elvégeztetéséről, valamint a tanúsítvány beszerzéséről a gyártó vagy forgalmazó köteles gondoskodni.

(2) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberi egészség és élet védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak. Az emberi egészség és élet védelmének érdekében az egyenértékűség vizsgálatára az OKF jogosult.

4. § (1) A hazai vizsgálat és tanúsítás elvégzésére vonatkozó megrendelésnek tartalmaznia kell

a) a termék, technológia megnevezését;

b) a termék típusát, azonosító jelét vagy jelzetét;

c) a gyártó nevét, címét, cégkivonatát;

d) a tanúsítványt megrendelő nevét, címét, cégkivonatát;

e) a megrendelő képviseletére felhatalmazott személy(ek) nevét.

(2) A tanúsító szervezet részére az eljáráshoz szükséges mintát, műszaki dokumentációt, illetőleg a helyszíni vizsgálat lehetőségét biztosítani kell.

(3) A tanúsító szervezet szükség esetén kiegészítő műszaki dokumentációt és az elbíráláshoz szükséges vizsgálati jegyzőkönyvet is kérhet.

(4) A tanúsító szervezet a rendelkezésére bocsátott dokumentációt köteles üzleti titokként kezelni.

5. § (1) A termék tűzvédelmi megfelelőségéről a tanúsító szervezet tanúsítványt ad ki.

(2) A tanúsítványnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a tanúsító szervezet nevét, címét, jelét, engedély számát;

b) a tanúsítvány azonosító jelét;

c) a tanúsító szervezet kijelölésére való utalást;

d) a tanúsítást megrendelő nevét, címét;

e) a tanúsított termék technológia megnevezését;

f) a tanúsított termék típusát, azonosító jelét vagy jelzetét;

g) a gyártó nevét, címét;

h) a vizsgálat során figyelembe vett jogszabály, szabvány, műszaki követelmények előírásait;

i) a vizsgálatot végző laboratórium(ok) nevét, címét;

j) a technológia leírását, műszaki adatait;

k) az ellenőrzések gyakoriságát;

l) a műszaki dokumentáció azonosító jelét;

m) a termék biztonságos alkalmazásának feltételeit;

n) a tanúsítvány kiadásának napját, érvényességének határidejét;

o) a tanúsító szervezet aláírásra jogosult képviselőjének nevét, beosztását.

6. § (1) A tanúsítvány csak akkor adható ki, ha a termék megfelel jogszabály, honosított harmonizált szabvány vagy műszaki követelmény előírásainak.

(2) A tanúsítvány a kiállítása napjától számított öt évig érvényes.

(3) A tanúsítvány érvényét veszti, ha a termék a vizsgálati dokumentációtól vagy a vizsgálati mintadarabtól eltér.

(4) A tanúsítvány visszavonható, ha a műszaki fejlődés során olyan új adatok, tények válnak ismertté, amelyek konstrukciós változtatást, illetve a gyártás, forgalmazás, alkalmazás megszüntetését indokolttá teszik.

(5) A tanúsító szervezet köteles közölni a megrendelővel a tanúsítvány kiadása megtagadásának és visszavonásának indokát.

(6) Ha a tanúsító szervezet a tanúsítvány érvénytelenséget megállapítja, erről köteles tájékoztatni az OKF-et.

7. § A tanúsító szervezet köteles a tanúsítvány egy példányát az érvényességi ideje lejártát követő 10 évig megőrizni a hozzá tartozó dokumentációval együtt.

8. § A tanúsító szervezet a tanúsítást – az annak során felmerülő költségek figyelembevételével – díjazás ellenében végzi.

9. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő  információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

10. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 15/2004. (V. 21.) BM rendelet. Ez a bekezdés az e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Gyenesei István