Melléklet az NFM/         /    /2010. számú előterjesztéshez

A nemzeti fejlesztési miniszter

…/2010. (...) NFM rendelete

a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 6. pontjában, továbbá az energiafelhasználó termékek öko-tervezési kötelezettségének előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 217/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„[(1) E rendelet alkalmazásában:]

1. energiatermelés: a kapcsolt erőműben egy éves termelési időszak alatt (kapcsoltan és nem kapcsoltan) megtermelt összes villamos energia (E) és a hasznos hő (Q) összes mennyisége,

2. fajlagos kapcsolt villamosenergia-termelési mutató: (δ)= a kapcsolt energiatermelésből származó villamos és hasznos hőenergia aránya,

3. kapcsolt energiatermelő erőműegység: olyan erőműegység, amely kapcsolt energiatermelés megvalósítására képes,

4. kapcsolt energiatermelésből származó energia: a kapcsolt energiatermeléssel előállított villamos-, mozgási és hasznos hőenergia összege,

5. kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia: hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia, beleértve az éves termelési időszak alatt megtermelt villamosenergia-mennyiséghez a más helyszínen történő áramfejlesztéshez kiadott hőt (1. számú melléklet 4. ábra),

6. kis kapcsolt energiatermelő berendezés: olyan kapcsolt energiatermelő berendezés, amelynek névleges villamos teljesítménye kisebb 1 MWe-nél,

7. mikro kapcsolt energiatermelő berendezés: olyan kapcsolt energiatermelő berendezés, amelynek legnagyobb villamos teljesítménye kisebb 50 kWe-nál,

8. nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés: az e rendeletben foglalt feltételeket kielégítő kapcsolt energiatermelés,

# 9. összhatásfok: a kapcsolt erőmű éves termelési időszakra eső energiatermelésének (villamos energia, mechanikus energia és hasznos hő) és a kapcsolt energiatermelő erőműegység azonos időszakra eső tüzelőanyag-felhasználása alapján számított betáplált energia hányadosa, vagyis: összhatásfok = (energiatermelés)/ (tüzelőanyag-felhasználás alapján számított betáplált energia),

10. referencia-hatásfok: a külön-külön történő hő- és villamosenergia-termelés hatásfoka,

11. teljes kapcsolt energiatermelési üzemmód: az a kapcsolt energiatermelő erőműegység, amely működése során a műszakilag lehetséges maximális mennyiségű hőt nyeri vissza magából a kapcsolt energiatermelő erőműegységből,

12. tüzelőanyag-felhasználás: az alsó fűtőértékkel számított teljes kapcsolt és nem kapcsolt összes tüzelőanyag-energia, amely szükséges a (kapcsolt és nem kapcsolt) villamos energia termeléséhez, valamint a kapcsolt energiatermelési folyamatban megtermelt hő előállításához az éves termelési időszak alatt (például: bármilyen éghető anyag, gőz és más hőbevitel, valamint a kapcsolt energiatermelő erőműegységben villamos energia termelésére felhasznált hulladékhő),

# 13. kapcsolt tüzelőanyag-energia: a kapcsolt energiatermelési folyamatban a kapcsolt-eredetű villamos energia és a hasznos hőenergia kapcsolt termelésben történő előállításához az éves termelési időszak alatt szükséges alsó fűtőértékkel számított tüzelőanyag-energia (1. számú melléklet 1. ábra),

# 14. kapcsolt energiatermelési folyamat hatékonyságának küszöbértéke: az összes mért villamosenergia-termelés és az összes mért hasznos hőtermelés figyelembevételével – a mikro kapcsolt energiatermelő berendezés kivételével – a kapcsolt energiatermelő erőműegység összhatásfoka legalább az 1. számú melléklet a) pontjában meghatározott érték.”

2. § Az R. 3. §-a a következő (4)-(20) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) Nem minősül kapcsolt energiatermelésből származó villamos energiának az a villamos energia, amelyet kapcsolt energiatermelő erőműegység állít elő úgy, hogy a kapcsolt energiatermelési folyamat nem termel kapcsolódó hőt, vagy a keletkező hő egy része nem tekinthető hasznos hőnek.

# (5) Nem minősül kapcsolt eredetű villamos energia termelésnek az a folyamat

# a) amely nem igényel hasznos hőt,

# b) amelynek során nem keletkezik hasznos hőenergia vagy

# c) amelyben hőleadó berendezések vesznek részt.

(6) Gázturbinák, belsőégésű motorok, és üzemanyagcellák által történő villamos energia termelés esetén, amennyiben nincs vagy nem jelentős a hőhasznosítás, nem keletkezik hasznos hőenergia.

(7) A gőzturbinás erőművek kondenzációs része, és a kombinált ciklusú erőművek megcsapolásos-kondenzációs gőzturbinája az (5) bekezdés c) pontja szerinti hőleadó berendezésnek minősül.

(8) Nem minősül hasznos hőnek:

a) a hasznos felhasználás nélkül környezetbe kibocsátott hő;

b) a kémények és kipufogók hővesztesége;

c) a kondenzátorok, hűtőradiátorok vagy hasonló berendezések felé továbbított hő;

d) a légtelenítésre, kondenzációs fűtésre, pótvíz és kazántápvíz melegítésére belsőleg felhasznált hő, amelyet a kazán működése során használ fel a kapcsolt energiatermelő erőműegység, például hővisszanyerő kazánok esetében;

e) a kapcsolt energiatermelő erőműbe visszavezetett kondenzátum hőtartalma (a távfűtésben vagy ipari eljárásokban történő felhasználás után;

f) a más helyszínen történő áramfejlesztéshez kiadott hő (1. számú melléklet 4. ábra).

# (9) Teljes kapcsolt energiatermelési üzemmód esetén a teljes villamosenergia-mennyiséget hőenergiával kapcsolt villamosenergia-termelésből származó villamos energiának kell tekinteni.

# (10) Nem teljes kapcsolt energiatermelési üzemmód esetén, meg kell határozni a nem kapcsolt energiatermelési üzemmódban termelt villamos energia és hő mennyiségét, és meg kell különböztetni a kapcsolt termelésből származó mennyiségtől.

(11) Kizárólag hőtermelésre szolgáló kazánok (pót- és tartalékkazánok) – amelyek sok esetben a helyszíni műszaki berendezések részét alkotják – energiafelvételét és energialeadását ki kell zárni a teljes kapcsolt energiatermelési üzemmódból és a nem teljes kapcsolt energiatermelési üzemmódból származó kapcsolt villamos energia számításából (1. számú melléklet 1. ábra).

# (12) Az összhatásfok kiszámításának alapját a kapcsolt energiatermelő erőműegység tényleges működési adatai képezik, amelyeket az éves termelési időszakban mért valós, illetve regisztrált értékek alkotnak. A gyártó által adattáblán közölt értékek (a konkrét technológiától függően) nem használhatóak fel.

(13) Nem minősül tüzelőanyag-felhasználásnak a kapcsolt energiatermelési folyamatból visszavezetett kondenzátum (gőztermelés esetén).

(14) Nem minősül kapcsolt tüzelőanyag-energiának a kapcsolt erőműegységben hasznos hőnek nem minősülő hő termeléséhez, illetve nem kapcsolt eredetű villamos energia termeléséhez szükséges alsó fűtőértékkel számított tüzelőanyag-energia.

(15) A teljes kapcsolt energiatermelési üzemmódban működő kapcsolt energiatermelő mikroegységek (legfeljebb 50 kWe) esetében a – 2. § (1) bekezdés 11. pontjának rendelkezésétől eltérően – a kiszámított összhatásfokot össze lehet hasonlítani a gyártó által közölt hiteles értékekkel, amennyiben az e rendelet 2. számú mellékletének b) pontjában meghatározott primerenergia-megtakarítás nagyobb, mint nulla.

# (16) A mikroegységektől eltérő kapcsolt energiatermelő erőműegységek villamos energia termelésére vonatkozó számítási eljárások a következők:

# a) amennyiben a kapcsolt energiatermelő erőműegység összhatásfoka a küszöbértékek alatt van, akkor sor kerülhet a nem teljes kapcsolt eredetű villamosenergia-termelésre, és az erőműegységet két virtuális részre lehet bontani: a kapcsolt részre és a nem kapcsolt részre;

# b) a kapcsolt rész esetében az erőmű üzemeltetője ellenőrzi a terhelési diagramot (hasznos hőigény), és bizonyos időszakokban értékeli, hogy az erőműegység teljes kapcsolt energiatermelési üzemmódban működik-e;

# c) amennyiben az erőműegység a b) pontban leírt teljes kapcsolt energiatermelési üzemmódban működik, akkor az erőmű üzemeltetője méri meg a kapcsolt energiatermelő erőműegység által az említett helyzetben és időszakok alatt ténylegesen termelt hő- és villamos energiát. Az erőmű üzemeltetője határozza meg a tényleges értéket az 1. számú melléklet 1. pont c) alpontja szerint;

# d) a c) pont alapján az erőmű üzemeltetője számítja ki az 1. számú melléklet 1. pont b) alpontja szerinti

# képlet alapján, hogy az egy éves termelési időszak során mért villamos energiának melyik részét kell kapcsolt eredetű villamos energiának tekinteni.

# e) a fejlesztés alatt álló vagy működésük első évében lévő kapcsolt energiatermelő erőműegységek esetében, ha a mért adatok nem állapíthatók meg, a teljes kapcsolt energiatermelő üzemmódra tervezett „villamos energia/hő arány” ( δ tervezett) képletet lehet alkalmazni. A kapcsolt eredetű villamos energiát az

# Ekog = Qkog × δ tervezett

# képlet alapján kell kiszámítani.

(17) Amennyiben a kapcsolt energiatermelő erőműegység tényleges „villamos energia/hő aránya” nem ismert

a) az erőmű üzemeltetője a kapcsolt eredetű villamos energia kiszámításához használhatja e rendelet 1. számú mellékletének 1. pont c) alpontjában a fajlagos villamos energia termelési mutatóra megállapított alapértékeket (δ megállapított). A kapcsolt eredetű villamos energiát az

Ekog = Qkog × δ megállapított

képlet alapján kell kiszámítani.

b) az a) pontban foglalt esetben az üzemeltetőnek értesítenie kell a Magyar Energia Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal), arról, hogy miért nem ismert a tényleges „villamos energia/hő arány”, melyik az az időszak, amelyre nézve hiányoznak az adatok, és milyen intézkedéseket tettek a helyzet orvoslása érdekében.

# (18) A kapcsolt energiatermelési folyamat hatékonyságának megállapítására a (13) és a (14) bekezdésben meghatározottak szerint kiszámított Ekog villamos energiát figyelembe kell venni, beleértve a kapcsolt energiatermelési folyamat primerenergia-megtakarításának kiszámítását is.

# (19) A primerenergia-megtakarítás kiszámításához szükséges nem kapcsolt célú tüzelőanyag-felhasználást a „nem kapcsolt eredetű villamosenergia-termelés” mennyiségének és „az adott erőműre jellemző villamosenergia-termelési hatékonyság értékének” a hányadosa határozza meg.

(20) A Hivatal az eredetigazolás kiadására irányuló eljárása során követendő, az 1. számú melléklet, valamint e § rendelkezéseivel összhangban az 1. § (2) bekezdésében meghatározott eljárások szerint differenciált, részletes számítási eljárásra vonatkozó módszertani útmutatót dolgozhat ki. A módszertani útmutatót a Hivatal honlapján közzéteszi.”

3. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet a 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában

a) a külön hő- és villamosenergiatermelésre vonatkozó egységes hatásfok-referenciaértékek megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 2007/74/EK bizottsági határozat, valamint

b) a 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete végrehajtására és alkalmazására vonatkozó részletes iránymutatás létrehozásáról szóló, 2008. november 19-i 2008/952/EK bizottsági határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

4. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában, annak II. melléklete végrehajtására és alkalmazására vonatkozó részletes iránymutatás létrehozásáról szóló, 2008. november 19-i 2008/952/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Fellegi Tamás

nemzeti fejlesztési miniszter