A tervezett beruházás rövid leírása

I. Háttér információk és a beruházás elhelyezkedése

I.1. A beruházás megnevezése

A beruházó benyújtotta a „Vízátvezetés Arad megyéből (Románia) Békés megyébe (Magyarország)” megnevezésű beruházás engedélykérelmét, amely a román nemzeti környezeti hatásvizsgálatról (KHV) szóló 445/2009. kormányrendelet szerint a 2. melléklet 2. bekezdés (iii) kútfúrás pontjába tartozik.

I.2. A beruházás elhelyezkedése

Ez a beruházás kapcsolódik a Magyarország területén megvalósuló, „ivóvíz minőség javítása” megnevezésű beruházáshoz, amely az Európai Unió támogatásával valósul meg. Az Észak-Arad vízkivételi állomás F74 – F93 kútjai az Arad Megyei Tanács koncessziójában vannak. A magyarországi partnerek benyújtották az ivóvíz minőség javítása Magyarországon beruházás dokumentációját az UE-nek, amely bemutatja a víz kinyerésének forrását is. A vízkivétel Románia területéről származik.

A kapcsolódó munkálatok Arad megyében, Simand és Macea települések területén valósulnak meg, a DN 79  (E 671) országút, a DJ 792C megyei út és a DC 426 települési út mentén.

Simand település Arad és Crisurilor területének találkozásánál helyezkedik el, a Morilor csatorna mentén, 30 km-re Arad városától. Területe 10,028 ha.

Macea település Arad megyében található, Romániában, pár kilométer távolságra fekszik Curtici városától, amely terület a paradicsom termesztésről híres. Macea település Cris területén belül található, a Mures (Mura) és Crisul alb folyóktól egyenlő távolságra, 25 km-re Arad városától.

A beruházás a következő terülteteket érinti:

1. A forrás

A vízátvezetéshez szükséges vízkivétel az Arad város központi vízellátó rendszerének már létező F74-F93 kutjaiból valósul meg. A vezeték a DN 79 nemzeti út Oradea – Arad közötti szakasza mentén halad, az Arad megyei Crutici és Santana településekhez vezető országút kereszteződésének közeléből indulva.

2. Vízvezeték a román-magyar határig

A vízvezeték a következő nyomvonal mentén fog haladni:

- a DN 79 útnak a Curtici-be vezető országúttal való kereszteződésétől ennek az országútnak egy tanyai úttal való kereszteződéséig – amely tanyai út elkerüli Curtici városát – a vízvezeték hozzávetőlegesen 10 m-re halad majd az országúttól, párhuzamosan az országúttal, és a már meglévő víz-, gáz- és villamosvezetékekkel.

- ettől a ponttól a vízvezeték a tanyai út mentén fog haladni, az út szélén, a már meglévő csatornától kiindulva, elkerülve a Macea területén található tanyát.

- a Macea területén található tanyától a vízvezeték a Macea helyi utjai mentén fog haladni, az épületekkel ellentétes oldalon.

- az országhatárral párhuzamos úttól kiindulva a vízvezeték egy másik tanyai út mentén fog haladni, amely a határhoz vezet és itt fog kapcsolódni a Békés Megye Vízművek Zrt. vízvezetékéhez az országhatár előtt.

I.3. A beruházó azonosító adatai

I.3.1. A beruházó megnevezése: SC Aqua Trans Mures SA

I.3.2. A beruházó címe:	310278 Arad, Sabin Dragoi utca 2-4. Románia

Tel.: +400357800887

Fax: +400357800887

e-mail: bajo.atm@rdsar.ro és secretariat.atm@rdsar.ro

I.3.3. A beruházó jogi képviselője: Mr. Bajo Arnold – igazgató

I.4. A tervezett beruházásnak az elfogadott városi terv / jóváhagyott területi tervezés által meghatározott keretei

A beruházás része a Magyarország területén megvalósuló, „ivóvíz minőség javítása” megnevezésű beruházásnak, amely az Európai Unió támogatásával valósul meg. Az Észak-Arad vízkivételi állomás F74 – F93 kutjai 49 évig az Arad Megyei Tanács koncessziójában vannak. A magyarországi partnerek benyújtották az ivóvíz minőség javítása Magyarországon beruházás dokumentációját az UE-nek, amely bemutatja a víz kinyerésének forrását is, amely vízkivétel a „ivóvíz átadás Arad megyéből Békés megyébe” beruházáson keresztül valósul meg.

I.5. A tervezett beruházás keretei

A 20 kút, amely vizet biztosít a magyarországi Békés megyei ivóvíz ellátó rendszer részére, az Észak-Arad vízkivételi állomás rendszer része, amely a jelenleg is a Regionális Környezetvédelmi Hatóság és a Nemzeti Népegészségügyi Igazgatóság engedélyével működő Romániai Vízművek része.

I.6. A helyi érintettség

A beruházással érintett terület Simon és Macea lakott területeit érint. A vízvezetékek minden településen a helyi utak mentén fognak haladni.

Az átmenetileg – a vízkivételi rendszer és az ezen belül, Simona és Macea települések területén kívül elhelyezkedő fő vízvezetékek által – érintett területek teljes kiterjedése 63 840 m2.

A véglegesen – szelepház / szivattyú ház által – érintett területek nagysága 125 m2.

II. A beruházás összefoglaló leírása

Jelen beruházáson megvalósulása esetén az érintett 20 kútból a jelenleg is engedélyezett mennyiségű vízkivétel fog megvalósulni, de nem Arad városának, hanem a Magyarország területére vizet szállító rendszer részére fog vizet biztosítani.

Minden kút elé beton szelepház / szivattyú ház fog épülni, amely egyértelműen meghatározza a szállítandó víz irányát. Az elhelyezkedés figyelembe veszi az jelenlegi szigorú előírások egészségügyi határértékeit.

A kapcsolódó / vízkivételi vezeték PE 100 – HD SDR17 polietilénből és öntöttvasból készül. A teljes hossza 5 200 m, növekvő (De = 314 mm – Dn = 700 mm) átmérővel az F 74 kutaktól az F 93 kutakig.

| Vízkivétel a kutakból |
| --- |
| Kutak | Csővezeték anyaga | De | Hossz (m) |
| F74 km 0+00 | F76 km )+495 | PE 100-HD | 315 | 495 |
| F76 km 0+495 | F79km 0+1246 | PE 100-HD | 400 | 751 |
| Kutak | Csővezeték anyaga | Dn | Hossz (m) |
| F79km 0+1246 | F87km 3+216 | öntöttvas | 600 | 1970 |
| F87km 3+216 | km 5+ 200 | öntöttvas | 700 | 1984 |
|  |  | Összesen |  | 5200 |

A vízvezeték nyomvonala két kereszteződést tartalmaz: ezek a DN 79 nemzeti út és a DJ 792 országút alatti átvezetés.

Az átlagos nyomás áramlás 8.000.000 m3/év; Qmed=22.000m3/nap lesz.

A jelenleg használt elektronikus pumpákat kicserélik, hogy biztosítani tudják a szükséges nyomást és áramlást. Elhelyezésük során figyelembevételre kerülnek a hidro-geológiai ajánlások (minimum 10 m-rel lesznek felszerelve az NHD-től, nem helyezik a szűrők elé, stb.) Mindegyik pumpa konventerrel lesz felszerelve, amelyet az SCADA vizsgál be. A belső áramlás soha nem fogja meghaladni a kút elérhető áramlását.

A működési időszak alatt minden kút áramlási ideje és a kumulatív áramlás elektromágneses áramlás mérővel lesz monitorozva.

A vízvezeték teljes hossza 5 200 m lesz.

A határhoz vezető fő vízvezeték az 5 + 200 km-en található kúttól kezdődik, a 2. pontban leírtak szerinti nyomvonallal. A vízvezeték anyaga hajlékony öntöttvas, átmérője Dn=700mm, Pn=16, hossza 1573m. A vízvezeték belsejét korrózióálló festés védi.

3. Közművek

Nem szükséges további víz ellátás, nincs szükség a szennyvízgyűjtő-rendszer módosítására, nincs szükség fűtés biztosítására.

Aláírók:

Beruházás vezető: Beko András, mérnök

Tervező:	Bone Vasilica, mérnök

Gavruta Liana, mérnök

Trif Ramona, mérnök

Pop Felicin, mérnök

Pentea Daniel, mérnök

Készítette:	Gavruta Liana, mérnök

# Footnotes

A dokumentumban található információk a beruházó álláspontját tükrözik, amelyet Romániában nyújtott be. A romániai Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium csak a fordításról gondoskodott.